PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Autoridad Marítima

Prefectura Puerto Madryn

ANEXO 2 DE LA DISPOSICIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR CARGA DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES POR INTERMEDIO DE CAMIONES

| Agencia Marítima | {{ agenciaMaritima }} | Teléfono | {{ telefonoAgenciaMaritima }} |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Buque | {{ barco }} | Tipo de Buque | {{ tipoBuque}} |
| Bandera | {{ bandera }} | Eslora/Manga/Puntal | {{ eslora}}/{{ manga}}/{{ puntal}} |
| Lugar de Amarre | {{ puerto }} | Sitio | {{ sitioPuerto }} |
| Empresa Proveedora/Transportista | {{ transportista }} | Teléfono | {{ telefonoTransportista }} |
| Tipo de Combustible | {{ tipoCombustible }} | Cantidad m3 | {{ cantidad }} |
| Cantidad de Camiones | {{ cantidadCamiones }} |  |  |
| Fecha y hora de Inicio | Fecha:{{fechaInicio }} Hora: {{horaInicio }} | Fecha y hora de Finalización | HASTA SU CULMINACION |

Visto lo solicitado por la “Empresas dedicadas a conexión de tuberías para trasvase de líquidos, lubricantes y combustibles” indicada ut supra, registrada en el rubro k) acorde lo lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 6-94 (DPSN) para operar en toda la jurisdicción de la Prefectura; existiendo un  marco normativo especifico que determina las medidas de seguridad para esta operatoria (Ordenanza Nº 1-93 (DPMA) LISTA DE VERIFICACIONES PARA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS). En este orden, analizada la documentación y demás Elementos Técnicos de Juicio que se detallan a continuación, se toma conocimiento y se accede a la carga de combustible aquí peticionada, y se registra bajo Número Interno que lleva esta Estación SIPA. Notificándose de las prescripciones reglamentarias y de las medidas de seguridad adicionales a los Interesados, entregándose copia. Cumplido, ARCHÍVESE.

| Nº | ÍTEMS DE CONTROL (Para Uso Exclusivo de la Autoridad Marítima) | Vencimiento - Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 01 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESA EN VIGENCIA (Ordnza. M. Nº 6-94). | {{vencimientoCertificadoInscripcion}} |
| 02 | EMPRESA ARMADORA REGISTRADA ANTE PNA (Articulo 601.0201 REGINAVE). |  |
| 03 | ELEMENTOS TÉCNICOS DE JUICIO ADICIONALES (Notas, Fichas Técnicas, etc.). |  |
| 04 | DOCUMENTACIÓN UNIDAD PROVEEDORA EN VIGENCIA (Vehic). | SI NO |
| 05 | NOTA AGENCIA MARÍTIMA. | SI NO |

| FIRMA PERSONAL ESPM | SELLO ESIPA | FIRMA OFICIAL ESPM | JEFE DE OPERACIONES |
| --- | --- | --- | --- |

FECHA RECEPCIÓN       /        /             Numero:                  /2025

REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN

Decretos Nros. 1.886-83 y 230-87: Faculta a la Prefectura Naval Argentina a dictar las correspondientes normas de prevención de la contaminación complementarias de la Ley N° 22.190, régimen operativo y sancionatorio. ORDENANZA N° 1-93: “Listas de Verificación para Prevención de la Contaminación en Operaciones de Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas Liquidas en Puertos, Terminales, Plataformas o Monoboyas”. En caso de no cumplirse con las verificaciones allí dispuestas, o tener resultado negativo alguna de ellas, no se podrán iniciar tales operaciones. Es obligatorio para los buques, poseer a bordo las citadas Listas de Verificación, completadas, fechadas, selladas y firmada por los proveedores terrestres y personal embarcado, obrando dichos modelos, y la forma de ser llenadas, en el Agregado N° 1 de esta Ordenanza. ORDENANZA N° 8-98: PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA. ORDENANZA N° 12/98: “Designación de Zonas de Protección Especial en el Litoral Argentino”. 5.1.. Hidrocarburos, sustancias nocivas liquidas, sus mezclas, lodos o residuos; 5.2. Lavazas de tanques que hayan contenido a los anteriores. 5.3. aguas de lavado de bodegas. 5.4. Aguas sucias. 5.5. Basura, de cualquier clase o en cualquier condición (aun cuando hubieren sido sometidas a algún tipo de proceso). 5.6. Aguas de lastre, aun hayan sido sometidas a alguna forma de tratamiento, salva cuando se cumpla con lo determinado en el art. 11° de la presente ordenanza. 5.7. Desechos y otras materias, encuadrados en la Ley 21.947. Dara cumplimiento a las medidas de seguridad que establece la Ley n° 19587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) Decreto N° 351/79.

EXIGENCIAS Y MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

1. Ambos Recurrentes, gestionarán ante la Autoridad Portuaria local la autorización correspondiente y los horarios de carga, como así también la tramitación ante los Organismos aduaneros y/o fiscales con injerencia en el tema. 2. El vehículo de transporte de combustible y su chofer poseerán la documentación exigida por la reglamentación aplicable en el transporte terrestre de mercancías peligrosas (RUTA, VTV, Licencia de Conductor, certificados varios, etc.) en vigencia, pudiendo ser controlada durante las operaciones de carga, siendo ello absoluta responsabilidad de la Firma propietaria del rodado. 3. Se deberá designar un responsable del vehículo abastecedor como así también un responsable de la dotación del buque (preferentemente en el siguiente orden de responsabilidad: Jefe de Máquinas, Oficial de Maquinas, Capitán, Oficial de Cubierta, Jefe Técnico del Armador, Sereno), los cuales estarán afectados exclusivamente a la carga de combustible durante todo el tiempo que esta demande la operatoria. 4. La maniobra solo podrá ser ejecutada desde el punto de vista operativo, una vez confeccionadas, verificadas y firmadas por los responsables, las Listas de Verificación establecidas en la Ordenanza 1-93 según corresponda, en sumatoria a los protocolos y procedimientos establecidos en el SGS del buque e Instalación Portuaria para esta clase actividad, de las Políticas de Seguridad e Higiene del proveedor y de las siguientes prescripciones: 4.1 La actividad será realizada dentro de las 24 horas de informada la misma y bajo condiciones hidrometeorológicas favorables, las cuales deberán imperar durante todo el tiempo que esta demande. 4.2 El lugar donde se efectúen las maniobras deberá estar libre de obstáculos a fin de poder desplegar de manera rápida los sistemas y medios de asistencia. 4.3 Durante la carga y/o descarga de combustible, no se permitirá realizar simultáneamente otros trabajos. 4.4 Tanto el personal terrestre como embarcado deben conocer los riesgos que entrañan las tareas a desarrollar y la función de los equipos de seguridad. 4.5 Cada uno de los operarios afectados a la maniobra, tanto sobre el muelle como a bordo, utilizaran los E.P.P reglamentados en la Ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587 (casco, overol con tratamiento ignifugo, arnés, antiparras, guantes para hidrocarburos, calzado de seguridad), y de corresponder D.A.F, chaleco salvavidas o similar. 4.6 Los sistemas empleados para el transvase (motobombas o similares), serán intrínsecamente seguros para la manipulación de líquidos inflamables de cualquier clase, todas las herramientas, accesorios y artefactos, serán los apropiados, hallarse en perfecto estado de conservación y responderán al máximo de seguridad para ser utilizados. 4.7 Los encargados del vehículo de suministro (chofer – operador de bomba), colocarán un perímetro, conos de seguridad, equipamiento adecuado de lucha contra incendios (extintores fueras del camión listo para ser utilizados), bandejas colectoras debajo de cada brida y/o acople; a su vez, y en coordinación con la tripulación, se evitará que la/s manguera/s formen seno por incidencia del peso de combustible que circula en su interior. 4.8 Todo tripulante, empleado de la Empresa Armadora o funcionarios de cualquier Organismo Público, con intención de controlar el nivel de vaciado del vehículo cisterna y/o calidad del producto suministrado, y que ello implique el ascenso hasta las bocas superiores de carga, lo hará utilizando los E.P.P establecidos para trabajos en altura, previa autorización del Responsable de tierra, quien a su vez dispondrá sobre el rodado, de los medios necesarios para efectuar el anclaje del arnés de seguridad.

Confeccionará una planilla “A” acorde Ordenanza Marítima  01/93 anexo I agregado 1 que deberá ser presentado ante esta autoridad para análisis y autorización. La cual deberá estar en el buque en el momento de realizar la maniobra firmado por el responsable del buque  y de la maniobra.

| EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS EXIGENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES, COMO ASÍ TAMBIÉN LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMATIVAS VIGENTES, IMPLICARÁ LA TOTAL SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, Y DE CORRESPONDER DAR INICIO A LAS ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR. |  |
| --- | --- |
| FIRMA PROVEEDOR DEL COMBUSTIBLE | FIRMA RECEPTOR DEL COMBUSTIBLE |

Control in situ de las operaciones:

| Cumple con las prescripciones |  |
| --- | --- |
| Cumple parcialmente o no cumple prescripciones |  |
| Observaciones: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Autoridad Marítima

Prefectura Puerto Madryn

ANEXO 2 DE LA DISPOSICIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR CARGA DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES POR INTERMEDIO DE CAMIONES

| Agencia Marítima | {{ agenciaMaritima }} | Teléfono | {{ telefonoAgenciaMaritima }} |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Buque | {{ barco }} | Tipo de Buque | {{ tipoBuque}} |
| Bandera | {{ bandera }} | Eslora/Manga/Puntal | {{ eslora}}/{{ manga}}/{{ puntal}} |
| Lugar de Amarre | {{ puerto }} | Sitio | {{ sitioPuerto }} |
| Empresa Proveedora/Transportista | {{ transportista }} | Teléfono | {{ telefonoTransportista }} |
| Tipo de Combustible | {{ tipoCombustible }} | Cantidad m3 | {{ cantidad }} |
| Cantidad de Camiones | {{ cantidadCamiones }} |  |  |
| Fecha y hora de Inicio | Fecha:{{fechaInicio }} Hora: {{horaInicio }} | Fecha y hora de Finalización | HASTA SU CULMINACION |

Visto lo solicitado por la “Empresas dedicadas a conexión de tuberías para trasvase de líquidos, lubricantes y combustibles” indicada ut supra, registrada en el rubro k) acorde lo lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 6-94 (DPSN) para operar en toda la jurisdicción de la Prefectura; existiendo un  marco normativo especifico que determina las medidas de seguridad para esta operatoria (Ordenanza Nº 1-93 (DPMA) LISTA DE VERIFICACIONES PARA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS). En este orden, analizada la documentación y demás Elementos Técnicos de Juicio que se detallan a continuación, se toma conocimiento y se accede a la carga de combustible aquí peticionada, y se registra bajo Número Interno que lleva esta Estación SIPA. Notificándose de las prescripciones reglamentarias y de las medidas de seguridad adicionales a los Interesados, entregándose copia. Cumplido, ARCHÍVESE.

| Nº | ÍTEMS DE CONTROL (Para Uso Exclusivo de la Autoridad Marítima) | Vencimiento - Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 01 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESA EN VIGENCIA (Ordnza. M. Nº 6-94). | {{vencimientoCertificadoInscripcion}} |
| 02 | EMPRESA ARMADORA REGISTRADA ANTE PNA (Articulo 601.0201 REGINAVE). |  |
| 03 | ELEMENTOS TÉCNICOS DE JUICIO ADICIONALES (Notas, Fichas Técnicas, etc.). |  |
| 04 | DOCUMENTACIÓN UNIDAD PROVEEDORA EN VIGENCIA (Vehic). | SI NO |
| 05 | NOTA AGENCIA MARÍTIMA. | SI NO |

| FIRMA PERSONAL ESPM | SELLO ESIPA | FIRMA OFICIAL ESPM | JEFE DE OPERACIONES |
| --- | --- | --- | --- |

FECHA RECEPCIÓN       /        /             Numero:                  /2025

REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN

Decretos Nros. 1.886-83 y 230-87: Faculta a la Prefectura Naval Argentina a dictar las correspondientes normas de prevención de la contaminación complementarias de la Ley N° 22.190, régimen operativo y sancionatorio. ORDENANZA N° 1-93: “Listas de Verificación para Prevención de la Contaminación en Operaciones de Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas Liquidas en Puertos, Terminales, Plataformas o Monoboyas”. En caso de no cumplirse con las verificaciones allí dispuestas, o tener resultado negativo alguna de ellas, no se podrán iniciar tales operaciones. Es obligatorio para los buques, poseer a bordo las citadas Listas de Verificación, completadas, fechadas, selladas y firmada por los proveedores terrestres y personal embarcado, obrando dichos modelos, y la forma de ser llenadas, en el Agregado N° 1 de esta Ordenanza. ORDENANZA N° 8-98: PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA. ORDENANZA N° 12/98: “Designación de Zonas de Protección Especial en el Litoral Argentino”. 5.1.. Hidrocarburos, sustancias nocivas liquidas, sus mezclas, lodos o residuos; 5.2. Lavazas de tanques que hayan contenido a los anteriores. 5.3. aguas de lavado de bodegas. 5.4. Aguas sucias. 5.5. Basura, de cualquier clase o en cualquier condición (aun cuando hubieren sido sometidas a algún tipo de proceso). 5.6. Aguas de lastre, aun hayan sido sometidas a alguna forma de tratamiento, salva cuando se cumpla con lo determinado en el art. 11° de la presente ordenanza. 5.7. Desechos y otras materias, encuadrados en la Ley 21.947. Dara cumplimiento a las medidas de seguridad que establece la Ley n° 19587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) Decreto N° 351/79.

EXIGENCIAS Y MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

1. Ambos Recurrentes, gestionarán ante la Autoridad Portuaria local la autorización correspondiente y los horarios de carga, como así también la tramitación ante los Organismos aduaneros y/o fiscales con injerencia en el tema. 2. El vehículo de transporte de combustible y su chofer poseerán la documentación exigida por la reglamentación aplicable en el transporte terrestre de mercancías peligrosas (RUTA, VTV, Licencia de Conductor, certificados varios, etc.) en vigencia, pudiendo ser controlada durante las operaciones de carga, siendo ello absoluta responsabilidad de la Firma propietaria del rodado. 3. Se deberá designar un responsable del vehículo abastecedor como así también un responsable de la dotación del buque (preferentemente en el siguiente orden de responsabilidad: Jefe de Máquinas, Oficial de Maquinas, Capitán, Oficial de Cubierta, Jefe Técnico del Armador, Sereno), los cuales estarán afectados exclusivamente a la carga de combustible durante todo el tiempo que esta demande la operatoria. 4. La maniobra solo podrá ser ejecutada desde el punto de vista operativo, una vez confeccionadas, verificadas y firmadas por los responsables, las Listas de Verificación establecidas en la Ordenanza 1-93 según corresponda, en sumatoria a los protocolos y procedimientos establecidos en el SGS del buque e Instalación Portuaria para esta clase actividad, de las Políticas de Seguridad e Higiene del proveedor y de las siguientes prescripciones: 4.1 La actividad será realizada dentro de las 24 horas de informada la misma y bajo condiciones hidrometeorológicas favorables, las cuales deberán imperar durante todo el tiempo que esta demande. 4.2 El lugar donde se efectúen las maniobras deberá estar libre de obstáculos a fin de poder desplegar de manera rápida los sistemas y medios de asistencia. 4.3 Durante la carga y/o descarga de combustible, no se permitirá realizar simultáneamente otros trabajos. 4.4 Tanto el personal terrestre como embarcado deben conocer los riesgos que entrañan las tareas a desarrollar y la función de los equipos de seguridad. 4.5 Cada uno de los operarios afectados a la maniobra, tanto sobre el muelle como a bordo, utilizaran los E.P.P reglamentados en la Ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587 (casco, overol con tratamiento ignifugo, arnés, antiparras, guantes para hidrocarburos, calzado de seguridad), y de corresponder D.A.F, chaleco salvavidas o similar. 4.6 Los sistemas empleados para el transvase (motobombas o similares), serán intrínsecamente seguros para la manipulación de líquidos inflamables de cualquier clase, todas las herramientas, accesorios y artefactos, serán los apropiados, hallarse en perfecto estado de conservación y responderán al máximo de seguridad para ser utilizados. 4.7 Los encargados del vehículo de suministro (chofer – operador de bomba), colocarán un perímetro, conos de seguridad, equipamiento adecuado de lucha contra incendios (extintores fueras del camión listo para ser utilizados), bandejas colectoras debajo de cada brida y/o acople; a su vez, y en coordinación con la tripulación, se evitará que la/s manguera/s formen seno por incidencia del peso de combustible que circula en su interior. 4.8 Todo tripulante, empleado de la Empresa Armadora o funcionarios de cualquier Organismo Público, con intención de controlar el nivel de vaciado del vehículo cisterna y/o calidad del producto suministrado, y que ello implique el ascenso hasta las bocas superiores de carga, lo hará utilizando los E.P.P establecidos para trabajos en altura, previa autorización del Responsable de tierra, quien a su vez dispondrá sobre el rodado, de los medios necesarios para efectuar el anclaje del arnés de seguridad.

Confeccionará una planilla “A” acorde Ordenanza Marítima  01/93 anexo I agregado 1 que deberá ser presentado ante esta autoridad para análisis y autorización. La cual deberá estar en el buque en el momento de realizar la maniobra firmado por el responsable del buque  y de la maniobra.

| EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS EXIGENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES, COMO ASÍ TAMBIÉN LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMATIVAS VIGENTES, IMPLICARÁ LA TOTAL SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, Y DE CORRESPONDER DAR INICIO A LAS ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR. |  |
| --- | --- |
| FIRMA PROVEEDOR DEL COMBUSTIBLE | FIRMA RECEPTOR DEL COMBUSTIBLE |

Control in situ de las operaciones:

| Cumple con las prescripciones |  |
| --- | --- |
| Cumple parcialmente o no cumple prescripciones |  |
| Observaciones: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Autoridad Marítima

Prefectura Puerto Madryn

ANEXO 2 DE LA DISPOSICIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA REALIZAR CARGA DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES POR INTERMEDIO DE CAMIONES

| Agencia Marítima | {{ agenciaMaritima }} | Teléfono | {{ telefonoAgenciaMaritima }} |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Buque | {{ barco }} | Tipo de Buque | {{ tipoBuque}} |
| Bandera | {{ bandera }} | Eslora/Manga/Puntal | {{ eslora}}/{{ manga}}/{{ puntal}} |
| Lugar de Amarre | {{ puerto }} | Sitio | {{ sitioPuerto }} |
| Empresa Proveedora/Transportista | {{ transportista }} | Teléfono | {{ telefonoTransportista }} |
| Tipo de Combustible | {{ tipoCombustible }} | Cantidad m3 | {{ cantidad }} |
| Cantidad de Camiones | {{ cantidadCamiones }} |  |  |
| Fecha y hora de Inicio | Fecha:{{fechaInicio }} Hora: {{horaInicio }} | Fecha y hora de Finalización | HASTA SU CULMINACION |

Visto lo solicitado por la “Empresas dedicadas a conexión de tuberías para trasvase de líquidos, lubricantes y combustibles” indicada ut supra, registrada en el rubro k) acorde lo lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 6-94 (DPSN) para operar en toda la jurisdicción de la Prefectura; existiendo un  marco normativo especifico que determina las medidas de seguridad para esta operatoria (Ordenanza Nº 1-93 (DPMA) LISTA DE VERIFICACIONES PARA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS). En este orden, analizada la documentación y demás Elementos Técnicos de Juicio que se detallan a continuación, se toma conocimiento y se accede a la carga de combustible aquí peticionada, y se registra bajo Número Interno que lleva esta Estación SIPA. Notificándose de las prescripciones reglamentarias y de las medidas de seguridad adicionales a los Interesados, entregándose copia. Cumplido, ARCHÍVESE.

| Nº | ÍTEMS DE CONTROL (Para Uso Exclusivo de la Autoridad Marítima) | Vencimiento - Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 01 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESA EN VIGENCIA (Ordnza. M. Nº 6-94). | {{vencimientoCertificadoInscripcion}} |
| 02 | EMPRESA ARMADORA REGISTRADA ANTE PNA (Articulo 601.0201 REGINAVE). |  |
| 03 | ELEMENTOS TÉCNICOS DE JUICIO ADICIONALES (Notas, Fichas Técnicas, etc.). |  |
| 04 | DOCUMENTACIÓN UNIDAD PROVEEDORA EN VIGENCIA (Vehic). | SI NO |
| 05 | NOTA AGENCIA MARÍTIMA. | SI NO |

| FIRMA PERSONAL ESPM | SELLO ESIPA | FIRMA OFICIAL ESPM | JEFE DE OPERACIONES |
| --- | --- | --- | --- |

FECHA RECEPCIÓN       /        /             Numero:                  /2025

REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN

Decretos Nros. 1.886-83 y 230-87: Faculta a la Prefectura Naval Argentina a dictar las correspondientes normas de prevención de la contaminación complementarias de la Ley N° 22.190, régimen operativo y sancionatorio. ORDENANZA N° 1-93: “Listas de Verificación para Prevención de la Contaminación en Operaciones de Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas Liquidas en Puertos, Terminales, Plataformas o Monoboyas”. En caso de no cumplirse con las verificaciones allí dispuestas, o tener resultado negativo alguna de ellas, no se podrán iniciar tales operaciones. Es obligatorio para los buques, poseer a bordo las citadas Listas de Verificación, completadas, fechadas, selladas y firmada por los proveedores terrestres y personal embarcado, obrando dichos modelos, y la forma de ser llenadas, en el Agregado N° 1 de esta Ordenanza. ORDENANZA N° 8-98: PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA. ORDENANZA N° 12/98: “Designación de Zonas de Protección Especial en el Litoral Argentino”. 5.1.. Hidrocarburos, sustancias nocivas liquidas, sus mezclas, lodos o residuos; 5.2. Lavazas de tanques que hayan contenido a los anteriores. 5.3. aguas de lavado de bodegas. 5.4. Aguas sucias. 5.5. Basura, de cualquier clase o en cualquier condición (aun cuando hubieren sido sometidas a algún tipo de proceso). 5.6. Aguas de lastre, aun hayan sido sometidas a alguna forma de tratamiento, salva cuando se cumpla con lo determinado en el art. 11° de la presente ordenanza. 5.7. Desechos y otras materias, encuadrados en la Ley 21.947. Dara cumplimiento a las medidas de seguridad que establece la Ley n° 19587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) Decreto N° 351/79.

EXIGENCIAS Y MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

1. Ambos Recurrentes, gestionarán ante la Autoridad Portuaria local la autorización correspondiente y los horarios de carga, como así también la tramitación ante los Organismos aduaneros y/o fiscales con injerencia en el tema. 2. El vehículo de transporte de combustible y su chofer poseerán la documentación exigida por la reglamentación aplicable en el transporte terrestre de mercancías peligrosas (RUTA, VTV, Licencia de Conductor, certificados varios, etc.) en vigencia, pudiendo ser controlada durante las operaciones de carga, siendo ello absoluta responsabilidad de la Firma propietaria del rodado. 3. Se deberá designar un responsable del vehículo abastecedor como así también un responsable de la dotación del buque (preferentemente en el siguiente orden de responsabilidad: Jefe de Máquinas, Oficial de Maquinas, Capitán, Oficial de Cubierta, Jefe Técnico del Armador, Sereno), los cuales estarán afectados exclusivamente a la carga de combustible durante todo el tiempo que esta demande la operatoria. 4. La maniobra solo podrá ser ejecutada desde el punto de vista operativo, una vez confeccionadas, verificadas y firmadas por los responsables, las Listas de Verificación establecidas en la Ordenanza 1-93 según corresponda, en sumatoria a los protocolos y procedimientos establecidos en el SGS del buque e Instalación Portuaria para esta clase actividad, de las Políticas de Seguridad e Higiene del proveedor y de las siguientes prescripciones: 4.1 La actividad será realizada dentro de las 24 horas de informada la misma y bajo condiciones hidrometeorológicas favorables, las cuales deberán imperar durante todo el tiempo que esta demande. 4.2 El lugar donde se efectúen las maniobras deberá estar libre de obstáculos a fin de poder desplegar de manera rápida los sistemas y medios de asistencia. 4.3 Durante la carga y/o descarga de combustible, no se permitirá realizar simultáneamente otros trabajos. 4.4 Tanto el personal terrestre como embarcado deben conocer los riesgos que entrañan las tareas a desarrollar y la función de los equipos de seguridad. 4.5 Cada uno de los operarios afectados a la maniobra, tanto sobre el muelle como a bordo, utilizaran los E.P.P reglamentados en la Ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587 (casco, overol con tratamiento ignifugo, arnés, antiparras, guantes para hidrocarburos, calzado de seguridad), y de corresponder D.A.F, chaleco salvavidas o similar. 4.6 Los sistemas empleados para el transvase (motobombas o similares), serán intrínsecamente seguros para la manipulación de líquidos inflamables de cualquier clase, todas las herramientas, accesorios y artefactos, serán los apropiados, hallarse en perfecto estado de conservación y responderán al máximo de seguridad para ser utilizados. 4.7 Los encargados del vehículo de suministro (chofer – operador de bomba), colocarán un perímetro, conos de seguridad, equipamiento adecuado de lucha contra incendios (extintores fueras del camión listo para ser utilizados), bandejas colectoras debajo de cada brida y/o acople; a su vez, y en coordinación con la tripulación, se evitará que la/s manguera/s formen seno por incidencia del peso de combustible que circula en su interior. 4.8 Todo tripulante, empleado de la Empresa Armadora o funcionarios de cualquier Organismo Público, con intención de controlar el nivel de vaciado del vehículo cisterna y/o calidad del producto suministrado, y que ello implique el ascenso hasta las bocas superiores de carga, lo hará utilizando los E.P.P establecidos para trabajos en altura, previa autorización del Responsable de tierra, quien a su vez dispondrá sobre el rodado, de los medios necesarios para efectuar el anclaje del arnés de seguridad.

Confeccionará una planilla “A” acorde Ordenanza Marítima  01/93 anexo I agregado 1 que deberá ser presentado ante esta autoridad para análisis y autorización. La cual deberá estar en el buque en el momento de realizar la maniobra firmado por el responsable del buque  y de la maniobra.

| EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS EXIGENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES, COMO ASÍ TAMBIÉN LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMATIVAS VIGENTES, IMPLICARÁ LA TOTAL SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES, Y DE CORRESPONDER DAR INICIO A LAS ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR. |  |
| --- | --- |
| FIRMA PROVEEDOR DEL COMBUSTIBLE | FIRMA RECEPTOR DEL COMBUSTIBLE |

Control in situ de las operaciones:

| Cumple con las prescripciones |  |
| --- | --- |
| Cumple parcialmente o no cumple prescripciones |  |
| Observaciones: |  |

Anexo 1 al Agregado N°1 a la Ordenanza Marítima N°1-93

PLANILLA “A”

LISTA DE VERIFICACIONES PARA LA PREVEMCION DE

LA CONTAMINACIÓN EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE

HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS

| Nombre del Buque: {{ barco }} Bandera: {{ bandera }} Matricula o Numeral : {{ matricula }} Tipo de Operación: Carga o Descarga Puerto / Terminal: {{ puerto }} Lugar de Atraque: {{ sitioPuerto }} Fecha/ Hora de Atraque {{ fechaInicio }} {{ horaInicio }} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a | C o d i g o | Observaciones |
| A.1.¿Está el buque amarrado con seguridad A.2.¿Están en posición correcta los cabos de remolque de emergencia? A.3.¿Puede el buque moverse por sus propios medios? A.4.¿Hay una guardia efectiva de las operaciones en cubierta y adecuada supervisión en el buque y en la terminal? A.5.¿Funciona el sistema de comunicación acordado entre tierra y buque? A.6.¿Han sido acordados los procedimientos para el manipuleo del cargamento, combustible, lastre y residuos? A.7.¿Han sido acordados los procedimientos para una parada de emergencia A.8.¿Están las mangueras y equipos de lucha contra incendio a bordo y en tierra en su posición y listos para usar de inmediato? A.9.¿Están las mangueras/brazos de cargamento y combustible en buenas condiciones y adecuadamente aparejados? A.10.¿Se verifico que las mangueras de cargamento y combustible no formen seno sobre el espejo de agua por debajo del nivel del muelle? A.11.¿Están los imbornales efectivamente tapados y las bandejas colectaras de goteo en posición correcta, yanto a bordo como en tierra? A.12.¿Están todas las líneas de conexión carga y combustible en tierra y a bordo (incluida la carga de popa) cuando no se usan, con sus bridas ciegas colocadas? A.13.¿Están cerradas y trincadas las válvulas de mar, y de descarga sobre flotación, si no se usan? | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | C P C C A C A A C A C A C A C C A | (Indicar aquí cual es el sistema de comunicaciones) (Indicar aquí si hay restricciones sobre la carga, presión, caudal, temperatura, electricidad estática u otra) (Dejar constancia sobre quien se encargará de mantener tal condición) |

| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a l | C o d i g o | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.14.¿Están cerradas todas las tapas de tanques de cargamento y combustible? A.15.¿Será usado el sistema de venteo de tanque acodado? ¿Cuál es? A.16.¿Son del tipo “aprobado” los equipos de comunicación portátiles VHF/UHF? A.17.¿Estan desconectados de la fuente de poder los cables de los equipos portátiles? A.18.¿Estan cerradas todas las Portas y aberturas del casillaje que dan a cubierta de tanques? A.19. ¿Están cerradas las tomas de aire acondicionado, para no permitir el ingreso de vapores de la carga, y están desconectados los equipos de aire ac? tipo “ventanas”? A.20.¿Se cumplen las exigencias relativas a “NO FUMAR”? A.21.¿Se cumplen las exigencias sobre juegos y luces de cubiertas? A.22.¿Hay alternativa de medios rápido de acceso y evacuación del buque, para los servicios de emergencia? ¿Cuales? A.23. ¿Hay suficiente personal a borde u en tierra para actuar ante una emergencia? A.24. ¿Hay adecuada aislación eléctrica en la conexión buque/tierra? A.25. ¿Se adoptaron medidas que aseguren una suficiente ventilación en la sala de bombas? A.26. ¿Se verifico que en proximidades del puerto/terminal/buque no haya ninguna pérdida de hidrocarburo? A.27. ¿Se determinaron cuales son los tanques que se van a cargar y/o descargar, y su capacidad? A.28. ¿Se informo a la terminal si se limpiaron tanques inmediatamente antes de arribar el buque, o si se tiene previsto limpiarlos durante su estadía en la misma? A.29.¿Si el buque posee Sistema de Lavado con Crudos, se impuso al Personal de la terminal de las características operaciones del sistema? | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | C P A C C A C C A P A C A C C A A A | (Indicar aquí sistema acordado) (Indicar aquí origen de la aprobación) (Acuerdo previo si se autoriza en lugares abiertos) (Asentar aquí cuáles son los medios alternativos) (Si no se efectuaron operaciones de limpieza ni tienen previstas, dejar constancia en este espacio) (Si el buque no Posee S.I.C., dejar constancia en este espacio) |

| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a l | C o d i g o | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.30.¿Se verifico si el Sistema de Gas Inerte funciona correctamente acorde al manual de Lavado con Crudo? A.31.¿Se determino el Programa de Lavado con Crudo? A.32¿Se verificó si los procedimientos característicos de lastrado son los indicados en el Manual de Lavado con crudos? A.33. ¿Se intercambio información sobre facilidades en el buque y la terminal para hacer frente a contingencia y es de mutuo conocimiento el plan correspondiente? A.34. ¿Se previó certificar los volúmenes de residuos/cargas/combustible embarcados/desembarcados, por el buque y la terminal, al finalizar de operar? A.35. ¿Se llevan correctamente y al día los Libros Registros de Hidrocarburo (¿Cubierta y máquina? A.36. ¿Se verificó el buen en los precintos de válvulas en Salsas de Máquinas y Bombas, con constancia en los Libros de Guardia? A.37.¿Se cuentan con medios adecuados para combatir un derrame de hidrocarburos a las aguas, y para su recolección o neutralización, acorde a las cantidades operadas? A.38. ¿Cuenta la terminal con material y personal aptos para la limpieza de muelles, instalaciones y/o costas, en caso de predecirse un derrame? A.39. ¿Se exhiben las señales de peligro diurnas y nocturnas? A.40. Están las válvulas aliviadoras debidamente taradas, lubricadas, y en buen estado de funcionamiento | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | A A C C C C A P P P C | (Si el buque no posee Sist. De Gas I. dejar constancia en este espacio) (Si no se realizará lavado de tanques, dejar constancia) (Sin el buque no posee S.I.C. dejar constancia en este espacio) (Si existe en el puerto un Comité de Emergencia dotado de medios para actuar de inmediato, dejar constancia en este espacio) |

RESPONSABLE DEL BUQUE

Nombre y Apellido:

Cargo:

Firma:

Nro. de Libreta de Embarco

Fecha y Hora:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE POR EL PUERTO/TERMINAL

PLATAFORMA/MONOBAYA ETC.

Nombre y Apellido

Cargo y Responsabilidad

Firma

Nro. de Habilitación PNA

Fecha y Hora:

CODIGO

“A”: Aunque los casilleros respectivos le las columnas” Buque” y “Puerto o Terminal” se hayan contestado afirmativamente (x), ambos responsables deben establecer un acuerdo previo (rubricando por las partes) respecto del modo en que se ejecutará la operación. La conformidad se volcará en la columna “Observaciones”

“P”: Aunque los casilleros respectivos de las columnas” Buque” y “Puertos o Terminal” se hayan contestado negativamente (-), la operación podrá llevarse a cabo previa autorización escrita expresa de la Prefectura Naval Argentina, asentando fecha y número de Disposición en la columna “Observaciones”.

“C”: Significa que los ítems respectivos son los únicos que deberán verificarse antes de las maniobras de carga/descarga de combustible o lubricante para consumo a bordo.

Anexo 1 al Agregado N°1 a la Ordenanza Marítima N°1-93

PLANILLA “A”

LISTA DE VERIFICACIONES PARA LA PREVEMCION DE

LA CONTAMINACIÓN EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE

HIDROCARBUROS O SUS DERIVADOS

| Nombre del Buque: {{ barco }} Bandera: {{ bandera }} Matricula o Numeral : {{ matricula }} Tipo de Operación: Carga o Descarga Puerto / Terminal: {{ puerto }} Lugar de Atraque: {{ sitioPuerto }} Fecha/ Hora de Atraque {{ fechaInicio }} {{ horaInicio }} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a | C o d i g o | Observaciones |
| A.1.¿Está el buque amarrado con seguridad A.2.¿Están en posición correcta los cabos de remolque de emergencia? A.3.¿Puede el buque moverse por sus propios medios? A.4.¿Hay una guardia efectiva de las operaciones en cubierta y adecuada supervisión en el buque y en la terminal? A.5.¿Funciona el sistema de comunicación acordado entre tierra y buque? A.6.¿Han sido acordados los procedimientos para el manipuleo del cargamento, combustible, lastre y residuos? A.7.¿Han sido acordados los procedimientos para una parada de emergencia A.8.¿Están las mangueras y equipos de lucha contra incendio a bordo y en tierra en su posición y listos para usar de inmediato? A.9.¿Están las mangueras/brazos de cargamento y combustible en buenas condiciones y adecuadamente aparejados? A.10.¿Se verifico que las mangueras de cargamento y combustible no formen seno sobre el espejo de agua por debajo del nivel del muelle? A.11.¿Están los imbornales efectivamente tapados y las bandejas colectaras de goteo en posición correcta, yanto a bordo como en tierra? A.12.¿Están todas las líneas de conexión carga y combustible en tierra y a bordo (incluida la carga de popa) cuando no se usan, con sus bridas ciegas colocadas? A.13.¿Están cerradas y trincadas las válvulas de mar, y de descarga sobre flotación, si no se usan? | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | C P C C A C A A C A C A C A C C A | (Indicar aquí cual es el sistema de comunicaciones) (Indicar aquí si hay restricciones sobre la carga, presión, caudal, temperatura, electricidad estática u otra) (Dejar constancia sobre quien se encargará de mantener tal condición) |

| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a l | C o d i g o | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.14.¿Están cerradas todas las tapas de tanques de cargamento y combustible? A.15.¿Será usado el sistema de venteo de tanque acodado? ¿Cuál es? A.16.¿Son del tipo “aprobado” los equipos de comunicación portátiles VHF/UHF? A.17.¿Estan desconectados de la fuente de poder los cables de los equipos portátiles? A.18.¿Estan cerradas todas las Portas y aberturas del casillaje que dan a cubierta de tanques? A.19. ¿Están cerradas las tomas de aire acondicionado, para no permitir el ingreso de vapores de la carga, y están desconectados los equipos de aire ac? tipo “ventanas”? A.20.¿Se cumplen las exigencias relativas a “NO FUMAR”? A.21.¿Se cumplen las exigencias sobre juegos y luces de cubiertas? A.22.¿Hay alternativa de medios rápido de acceso y evacuación del buque, para los servicios de emergencia? ¿Cuales? A.23. ¿Hay suficiente personal a borde u en tierra para actuar ante una emergencia? A.24. ¿Hay adecuada aislación eléctrica en la conexión buque/tierra? A.25. ¿Se adoptaron medidas que aseguren una suficiente ventilación en la sala de bombas? A.26. ¿Se verifico que en proximidades del puerto/terminal/buque no haya ninguna pérdida de hidrocarburo? A.27. ¿Se determinaron cuales son los tanques que se van a cargar y/o descargar, y su capacidad? A.28. ¿Se informo a la terminal si se limpiaron tanques inmediatamente antes de arribar el buque, o si se tiene previsto limpiarlos durante su estadía en la misma? A.29.¿Si el buque posee Sistema de Lavado con Crudos, se impuso al Personal de la terminal de las características operaciones del sistema? | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | C P A C C A C C A P A C A C C A A A | (Indicar aquí sistema acordado) (Indicar aquí origen de la aprobación) (Acuerdo previo si se autoriza en lugares abiertos) (Asentar aquí cuáles son los medios alternativos) (Si no se efectuaron operaciones de limpieza ni tienen previstas, dejar constancia en este espacio) (Si el buque no Posee S.I.C., dejar constancia en este espacio) |

| Verificaciones | B u q u e | T P e u r e m r i t n o a l | C o d i g o | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.30.¿Se verifico si el Sistema de Gas Inerte funciona correctamente acorde al manual de Lavado con Crudo? A.31.¿Se determino el Programa de Lavado con Crudo? A.32¿Se verificó si los procedimientos característicos de lastrado son los indicados en el Manual de Lavado con crudos? A.33. ¿Se intercambio información sobre facilidades en el buque y la terminal para hacer frente a contingencia y es de mutuo conocimiento el plan correspondiente? A.34. ¿Se previó certificar los volúmenes de residuos/cargas/combustible embarcados/desembarcados, por el buque y la terminal, al finalizar de operar? A.35. ¿Se llevan correctamente y al día los Libros Registros de Hidrocarburo (¿Cubierta y máquina? A.36. ¿Se verificó el buen en los precintos de válvulas en Salsas de Máquinas y Bombas, con constancia en los Libros de Guardia? A.37.¿Se cuentan con medios adecuados para combatir un derrame de hidrocarburos a las aguas, y para su recolección o neutralización, acorde a las cantidades operadas? A.38. ¿Cuenta la terminal con material y personal aptos para la limpieza de muelles, instalaciones y/o costas, en caso de predecirse un derrame? A.39. ¿Se exhiben las señales de peligro diurnas y nocturnas? A.40. Están las válvulas aliviadoras debidamente taradas, lubricadas, y en buen estado de funcionamiento | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | A A C C C C A P P P C | (Si el buque no posee Sist. De Gas I. dejar constancia en este espacio) (Si no se realizará lavado de tanques, dejar constancia) (Sin el buque no posee S.I.C. dejar constancia en este espacio) (Si existe en el puerto un Comité de Emergencia dotado de medios para actuar de inmediato, dejar constancia en este espacio) |

RESPONSABLE DEL BUQUE

Nombre y Apellido:

Cargo:

Firma:

Nro. de Libreta de Embarco

Fecha y Hora:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE POR EL PUERTO/TERMINAL

PLATAFORMA/MONOBAYA ETC.

Nombre y Apellido

Cargo y Responsabilidad

Firma

Nro. de Habilitación PNA

Fecha y Hora:

CODIGO

“A”: Aunque los casilleros respectivos le las columnas” Buque” y “Puerto o Terminal” se hayan contestado afirmativamente (x), ambos responsables deben establecer un acuerdo previo (rubricando por las partes) respecto del modo en que se ejecutará la operación. La conformidad se volcará en la columna “Observaciones”

“P”: Aunque los casilleros respectivos de las columnas” Buque” y “Puertos o Terminal” se hayan contestado negativamente (-), la operación podrá llevarse a cabo previa autorización escrita expresa de la Prefectura Naval Argentina, asentando fecha y número de Disposición en la columna “Observaciones”.

“C”: Significa que los ítems respectivos son los únicos que deberán verificarse antes de las maniobras de carga/descarga de combustible o lubricante para consumo a bordo.